（参考様式）

設計内容説明書（標準入力法等）

|  |  |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者等氏名 | （　　　　　　　）建築士　登録第　　　　　　　　　　　　　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

【設計内容】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 確認事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | 確認 |
| 項目 | 設計内容 | 図書の種類 |
| 建築物等の概要開放部分を除いた部分の床面積床面積 | 建築物に関する事項 | 工事種別 | □新築　　□増築　　□改築 | ■出力ｼｰﾄ□□ | □ 適□ 否 |
| 用途 | □非住宅　　□非住宅複合建築物非住宅部分の用途（　　　　　　　　　　　） |
| 地域区分 | （　　　）地域 |
| 階数 | 地上（　　　）階、地下（　　　）階 |
| 床面積 |  | （　　　　　　） | （　　　　　 ） |
| ①非住宅部分 | （ ｍ2） | （ ｍ2） |
| （居住者以外の者のみが利用する部分） |
| ②住宅部分 | （ ｍ2） | （ ｍ2） |
| （居住者のみが利用する部分） |
| ③共用部分　 | （ ｍ2） | （ ｍ2） |
| （居住者と居住者以外の者が共用する部分） |
| ①～③の合計 | （ ｍ2） | （ ｍ2） |
| ①＞②の場合 |
| 非住宅部分（①+③） | （ ｍ2） | （ ｍ2） |
| ①＜②の場合 |
| 住宅部分（②+③） | （ ｍ2） | （ ｍ2） |
| 非住宅部分用途別床面積（共用部面積は按分） | 工場等部分 | （ 用途の名称 ） | （　 床面積　 ） |
| □□□□□ | （ 　　　　 　）（ 　　　　　 ）（　　　　　 ）（　　 　　　）（　　 　　　） | （ ｍ2）（ ｍ2）（ ｍ2）（ ｍ2）（ ｍ2） |
| 計算条件 | 評価方法 | □標準入力法□主要室入力法　主要室の割合（　　　）％ |
| 入力した建物用途 | □事務所等　□ホテル等　□病院等　□物販店舗等□学校等　□飲食店等　□集会所等　□工場等 |
| 他人から供給された熱の一次エネルギー換算係数 | □告示※ 別表第１に規定の係数を使用□任意の換算係数を使用　算出方法（　　　　　　　　　　　　　） |
| 既存部分の評価 | ・デフォルト値の使用有無　□有　□無 |

　※国土交通省告示第265号　建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年1月29日公布）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外皮の概要 | 外壁等の性能 | 計算手法等 | □断熱材の種類及び厚みを入力□外壁等の熱貫流率及び厚みを入力 | ■出力ｼｰﾄ□□ | □ 適□ 否 |
| 窓の性能 | 計算手法等 | □建具の種類及びガラスの種類を入力□建具の種類並びにガラスの熱貫流率及び日射熱取得率を入力□窓の熱貫流率及び日射熱取得率を入力□ブラインドの影響を考慮した値を入力 | ■出力ｼｰﾄ□□ | □ 適□ 否 |
| 空気調和設備等の概要 | 各設備 | 対象の有無 | ・計算対象空気調和設備の有無　　□有　□無・計算対象機械換気設備の有無　　□有　□無・計算対象照明設備の有無　　　　□有　□無・計算対象給湯設備の有無　　　　□有　□無・計算対象昇降機の有無　　　　　□有　□無 | ■出力ｼｰﾄ□□ | □ 適□ 否 |
| エネルギー利用効率化設備 | 太陽光発電設備 | ・太陽光発電設備の有無　　　　　□有　□無　有りの場合　□全量自家消費　□売電有り　年間日射地域区分（　　　　　　）区分 | ■出力ｼｰﾄ□□ | □ 適□ 否 |
| コージェネ設備 | ・入力したコージェネ設備（　　　　　　） | ■出力ｼｰﾄ□□ | □ 適□ 否 |
| 結果 | 適否等 | 一次エネルギー消費量 | ・基準省令第1条第1項第1号イの基準への適合　□適合（BEI：　　　　）　□不適合 | ■出力ｼｰﾄ | □ 適□ 否 |